## Инструкция
Шаблон спецификации ОВ для подготовки к калькуляции
Версия: v0.1
Дата создания: 2026-06-25
Для чего шаблон:
• Привести позиции спецификации к единой структуре.
• Отделить исходные данные от комментариев.
• Подготовить данные для будущего расчёта материалов и работ.
• Снизить риск дублей, пустых значений и потери единиц измерения.
Что шаблон НЕ делает:
• Не считает цены, НДС, маржу и стоимость работ/материалов.
• Не подбирает расценки и не содержит нормативных значений.
• Не содержит макросов, внешних подключений и скрытой логики.
Как заполнять:
• Лист «Спецификация»: одна позиция в строке, единицы измерения обязательны.
• Размеры — в мм, длина — в метрах; не смешивайте прямые участки и фасонные части.
• Спорные позиции отмечайте «да» в колонке «Проверить вручную».
• Лист «Проверка»: пройдите чек-лист перед передачей в калькуляцию.
ВНИМАНИЕ: шаблон демонстрационный и требует инженерной проверки. Цифры в примерах условные. Нормативные значения и расценки проверяйте отдельно.
Сайт: kalkproplugin.pro

## Спецификация
№ | Раздел / система | Позиция | Наименование | Марка / тип | Производитель | Ед. изм. | Кол-во | Параметры | Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, м | Толщина, мм | Материал | Источник | Комментарий | Проверить вручную
1 | Вентиляция В1 | 1.1 | Воздуховод круглый | Ø315 | пример | м | 3 | прямой участок | 315 |  |  | 3 | 0.5 | оцинкованная сталь | чертёж АОВ |  | нет
2 | Вентиляция В1 | 1.2 | Воздуховод прямоугольный | 500×250 | пример | м | 2 | прямой участок |  | 500 | 250 | 2 | 0.7 | оцинкованная сталь | чертёж АОВ |  | нет
3 | Отопление | 2.1 | Труба стальная | Ø25 | пример | м | 12 | прямой участок | 25 |  |  | 12 |  | сталь | чертёж ОВ |  | нет
4 | Вентиляция В1 | 1.3 | Клапан обратный | пример | пример | шт | 2 | Ø315 | 315 | [5 empty] | чертёж АОВ | уточнить тип | да
5 | Вентиляция В1 | 1.4 | Решётка вентиляционная | пример | пример | шт | 6 | 200×200 |  | 200 | 200 |  |  |  | чертёж АОВ |  | да
6 | Вентиляция В1 | 1.5 | Отвод 90° | Ø315 | пример | шт | 4 | фасонная часть | 315 |  |  |  |  | оцинкованная сталь | чертёж АОВ | фасонная часть — считать отдельно | да

## Проверка
Проверка | Что смотреть | Статус | Комментарий
Единицы измерения | Заполнены для всех позиций
Количество | Заполнено и больше 0
Наименования | Нет пустых наименований
Производитель | Не потерян там, где нужен
Размеры | Диаметр / ширина / высота не перепутаны
Прямые и фасонные | Не смешаны в одной строке
Цены | НЕ заполняются в этом шаблоне
Формулы / расчёты | Проверяются отдельно